UNIONE MONTANA DEL CUSIO E DEL MOTTARONE

(Comuni di: Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce, Omegna e Stresa)

Sede Legale: Via De Angeli, 35/A

28887 OMEGNA

Tel. 0323 61687 Fax 0323 643657

C.F. 93036320039 unionecusiomottarone@libero.it unionecusiomottarone@pec.it

_____________________________________________________

Prot. N. 645						Omegna li 21.06.2018

AVVISO PUBBLICO

Per l’individuazione di un Operatore di telecomunicazioni per l’interconnessione e la manutenzione di una infrastruttura in fibra ottica spenta dai pozzetti del progetto Wi-Pie, di cui nel seguito, agli edifici comunali di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e alla sede dell’Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone, nell’ambito del progetto predisposto dal Consorzio Top-IX, per l’espansione dei nodi dell’Internet Exchange Wi-Pie nei territori dei comuni succitati. Durata del contratto anni 6 (Sei) con possibilità di proroga.

Premessa

- La Provincia del VCO con nota prot. N. 11686 del 19/05/2017 trasmetteva all’Unione Montana una proposta Progettuale di connettività in banda ultra larga degli Enti del Cusio, predisposta dal Consorzio Top-ix per la connessione in fibra ottica spenta dei comuni di Baveno, Gravellona Toce, Casale Corte Cerro e l’Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone, invitando l’Unione Montana ad aderire mediante lo stanziamento di una propria quota di complessivi € 15.866,94 Iva 22% compresa;

- Il progetto proposto, oltre a garantire l’interconnessione in fibra ottica spenta dei Comuni di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e della sede dell’Unione Montana ad Omegna, con la rete Wi-Pie, costituisce il prerequisito per poter connettere a quest’ultima anche i Comuni del Lago d’Orta mediante ponti radio (Comuni di Arola, Armeno, Madonna Del Sasso, Nonio e Orta San Giulio), permettendo così di collegare aree soggette a digital divide;

- alla luce della proposta trasmessa dalla Provincia del VCO, l’Amministrazione dell’Unione, ritenendo di aderire al Progetto Provinciale, ha provveduto con propria deliberazione GU n. 26 del 22/06/2017 ad apportare opportuna variazione al  Bilancio di Previsione 2017-2018-2019 mediante applicazione parziale del risultato di amministrazione relativo all’anno 2016, stanziando la somma prevista nella proposta progettuale trasmessa dalla Provincia del VCO, per un totale di  € 16.000,00; Detta variazione apportata al bilancio in sede di Giunta è stata poi ratificata dal Consiglio dell’Unione con deliberazione CU n. 7 del 26/07/2017;

- l’adesione al Progetto provinciale da parte dell’Unione Montana, ha dato il via all’iter progettuale coordinato dal CSI Piemonte e dalla Provincia del VCO, che ha con proprio Decreto del Presidente, n. 15 del 09/02/2018, approvato il Progetto esecutivo per la connessione in fibra ottica spenta delle sedi comunali di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e di altri Enti che su invito della Provincia  stessa, hanno aderito al progetto (ASL VCO e COQ di Omegna); in sede di approvazione del Progetto esecutivo, l’importo progettuale è stato definito poi in complessivi € 16.000,00;

- Durante l’iter progettuale si sono tenuti più incontri presso la sede dell’Unione e della Provincia del VCO, con il Consorzio Top ix, in particolare per definire il collegamento delle sedi comunali, posto che la cablatura della rete non raggiunge direttamente, fatto salvo la sede dell’Unione Montana, tutti gli edifici comunali (Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce), e le modalità di gestione della porzione di infrastruttura di interconnessione. Ciò allo scopo di garantire l’operatività della rete realizzata da Top-IX nel suddetto progetto mediante l’uso di una coppia di fibre ottiche messe a disposizione da Regione Piemonte con Determinazione n. 361 del 26 luglio 2017, nell’ambito del programma Wi-Pie. In tali sedi si è valutata la possibilità di individuare un soggetto terzo che sostenesse i costi di realizzazione e di manutenzione dei tratti di collegamento ai pozzetti Wi-Pie presenti a ridosso delle suddette sedi comunali;

- gli uffici dell’Ente, su invito del Consorzio Top-IX, hanno nel frattempo esperito opportuna indagine informale di mercato per verificare la disponibilità degli operatori presenti sul territorio alla realizzazione delle infrastrutture di cui nel seguito e la gestione di una Intranet degli enti di cui sopra. Da tale indagine è emersa l’esigenza di alcuni degli operatori interpellati di utilizzare i tetti degli edifici comunali e la rete elettrica degli enti per la propagazione di segnali radio sul territorio anche a scopi commerciali. I medesimi operatori hanno anche espresso l’esigenza di una collaborazione più stretta nella esplicazione delle procedure autorizzative sia verso i settori tecnici dei comuni stessi che verso le autorità statali di controllo quali ad esempio la Sovrintendenza ai beni culturali;

- In tal senso l’Amministrazione dell’Unione Montana ha, con Deliberazione n. 21 del 22/02/2018, approvato il Progetto Esecutivo predisposto dal Consorzio Top-IX, messo a disposizione la propria sede per la realizzazione del Progetto e fornito agli uffici le linee di indirizzo per l’individuazione del suddetto Operatore di Telecomunicazioni;

- I Comuni aderenti al progetto, su invito formulato con lettera prot. N. 234 del 07/03/2018, hanno deliberato la disponibilità delle proprie sedi, rispettivamente con:

  - Comune di Baveno: Deliberazione di Giunta N. 47 del 08/03/2018;

  - Comune di Casale Corte Cerro: Deliberazione di Giunta N. 28 del 12/03/2018

  - Comune di Gravellona Toce: Deliberazione di Giunta N. 48 del 21/03/2018

Operatori Interessati

Possono presentare la propria candidatura gli operatori di telecomunicazioni specializzati nella connettività a banda larga e ultra larga, in tecnologia Wired (su portante ottica, elettrica o mista) e Wireless, che attualmente offrono servizi di connettività a privati ed imprese, riconosciuti dal Ministero delle Telecomunicazioni e Sviluppo Economico (in regola con gli adempimenti di legge in materia) e iscritti al ROC (Registro degli Operatori di Comunicazione).

Individuazione del Contesto:

Allaccio delle sedi Comunali dell’Unione Montana all’infrastruttura Wi- Pie (Progetto DOME) di Regione Piemonte, al fine di dotare il territorio nel breve periodo di servizi di connettività in banda ultra larga. Le sedi coinvolte sono:

| Sede | Indirizzo Civico |
| --- | --- |
| Municipio di Gravellona Toce | piazza Resistenza n.10 |
| Municipio di Casale Corte Cerro | via Gravellona Toce n.2 |
| Unione Montana Due Laghi | via De Angeli 35/a |
| Municipio di Baveno | piazza D. Alighieri n.14 |

L’infrastruttura regionale in fibra ottica spenta, che attraversa anche i Comuni dell’Unione Montana del Cusio e del Mottarone interessati dal presente progetto, è stata realizzata con finanziamenti congiunti di Regione Piemonte e Provincia del VCO nel 2011, mediante gara pubblica d’appalto esperita da CSI Piemonte e aggiudicata a Telecom Italia s.p.a.. La medesima è stata contestualmente al collaudo positivo affidata in concessione al suddetto Operatore di Telecomunicazioni in concessione per 20 anni, con opzione di rinnovo per ulteriori 10 anni. Nell’ambito di tale concessione la Regione Piemonte ha riservato per proprio uso esclusivo 4 coppie di fibre ottiche di cui una affidata a Provincia del VCO con Determinazione n. 361 del 26 luglio 2017, in risposta alla Nota della Provincia n. 15937 del 6 luglio 2017, con la quale la stessa manifestava una pressante esigenza di connettività in banda ultra larga da parte del territorio lungo la direttiva Nodo Wi-Pie – Omegna.

A seguito del suddetto affidamento la Provincia del VCO ha individuato in Top-IX il soggetto che in ottica precompetitiva e non discriminatoria del mercato di telecomunicazioni poteva gestire tale coppia, al fine di consentire ad una pluralità di operatori lo sfruttamento delle risorse di rete per l’erogazione di servizi di connettività a banda ultra larga nel suddetto territorio, in continuità con quanto già fatto nell’ambito dell’Internet eXchange Wi-Pie. Di conseguenza la Provincia del VCO ha sottoscritto una Convenzione con il consorzio TOP-IX in data 5 ottobre 2017 per la realizzazione di un progetto organico che salvaguardasse le indicazioni e i vincoli imposti da Regione Piemonte nella succitata determina.

Lungo tutto il percorso della fibra ottica regionale sono presenti diversi pozzetti di spillamento nei quali è possibile effettuare l’interconnessione alla rete Wi-Pie. Ciascuna delle sedi succitate presenta nelle proprie vicinanze (ad una distanza media di 3m) tali pozzetti presso i quali il Consorzio Top-IX provvederà rendere disponibile la coppia di cui sopra.

Interventi da realizzare con oneri a carico dell’Operatore proponente

Per poter usufruire dei servizi di banda ultra larga i Comuni e l’Unione Montana necessitano, oltre a quanto fornito da Top-IX, quanto di seguito dettagliato:

- Realizzazione di infrastruttura di interconnessione tra il pozzetto Wi-Pie esistente e le sedi di cui alla tabella precedente, fino al locale che sarà individuato dal tecnico comunale designato per ciascuna sede. In particolare l’operatore deve realizzare

- realizzazione di pozzetto di affiancamento al pozzetto Wi-Pie esistente (70 x 90);

- scavo di profondità idonea (almeno 30 cm), fino all’edificio del comune;

- predisposizione di foro da 50 mm e relativo tubo per interconnessione al pozzetto Wi-Pie (la foratura del pozzetto Wi-Pie dovrà avvenire ad opera del concessionario o su mandato di quest’ultimo);

- posizionamento di MONOTUBO in polietilene alta densità (PEHD) idoneo alla protezione della fibra ottica, dal suddetto pozzetto fino all’edificio del comune e di idonea canalina in PVC dal punto di accesso fino al locale che sarà individuato dal tecnico incaricato;

- ripristino della pavimentazione come in origine;

- sotto-equipaggiatura della tubazione principale con almeno 5 minitubi di cui uno dotato di minicavo in fibra ottica G.655, da almeno 24 coppie, attestato su patch panel o borchia da parete adeguatamente installate presso il locale che sarà individuato dal tecnico incaricato. Dovrà essere lasciata una scorta di fibra ottica sia all’interno del pozzetto che dentro l’armadio di 30mt (totale) per eventuali modifiche e/o manutenzioni.

Nel caso della sede dell’Unione Montana ad Omegna, l’infrastruttura Wi-Pie è già all’interno dell’edificio e quindi non dovranno essere effettuate realizzazioni di alcun tipo.

Al collaudo positivo dei nuovi tratti di infrastruttura, la proprietà e l’uso esclusivo degli stessi passerà in capo all’Unione Montana del Cusio e del Mottarone, che si riserva la possibilità di affidarne l’utilizzo e la gestione funzionale a terzi. Si precisa che l’operatore potrà avvalersi delle risorse di rete così realizzate sul territorio nell’ambito dell’IX Wi-Pie secondo le norme e i principi che lo regolano e nelle more del suddetto progetto di Top-IX;

- Manutenzione ordinari e straordinaria, limitatamente al tratto di infrastruttura realizzato, in tutte le sue componenti (ad eccezione della lambda messa a disposizione dal Consorzio Top-IX) per tutta la durata del contratto, con rispetto dei seguenti SLA (Service Level Agreement): 4 ore solari presa in carico ticket di guasto e risoluzione del guasto in 8 ore solari. La penale per inadempimento sarà pari ad € 100,00 al giorno. Si precisa che i tecnici degli enti coinvolti si presteranno ad un eventuale servizio di ispezione e/o verifica in loco, se affiancati da precise indicazioni dell’operatore, al fine di consentire valutazioni di primo livello sull’entità e la natura degli eventuali guasti o malfunzionamenti;

- Utilizzo delle risorse ottiche messe a disposizione da Top-IX (una lambda WDM per sito, tra il sito stesso e il nodo WiPie di Verbania, secondo specifiche del Consorzio Top-IX) per la realizzazione di una Intranet tra gli enti di cui sopra con una banda nominale tra le singole sedi non inferiore a 100Mbps, simmetrica in upstream e downstream. Il traffico dati dovrà essere separato da quello dell’operatore in modo tale da garantire tutti i vincoli di sicurezza imposti dalle normative vigenti. L’operatore dovrà inoltre consentire alle LAN delle PA coinvolte l’uscita verso la rete Internet e verso la rete RUPAR secondo le specifiche fornite dal CSI Piemonte. Tutti gli apparati (Switch, router, moduli ottici, ecc) e la cavetteria (patch ed eventuali rack) dovranno essere predisposti dall’operatore senza alcun onere per le PA coinvolte.

Rimangono a carico dell’operatore tutte le spese di manutenzione, assistenza, riparazione degli apparati forniti, per tutta la durata del contratto.

Nessun onere per canoni, concessioni e/o imposte potranno essere poste a carico degli Enti beneficiari.

Il servizio di connettività dovrà essere garantito 7 giorni su 7, h24, con un numero telefonico per l’apertura di guasti o malfunzionamenti. In particolare gli SLA relativi al servizio di connettività sono di 6 ore lavorative per la presa in carico del guasto e di 12 ore lavorative per la risoluzione dello stesso.

Offerta Economica richiesta all’Operatore

L’amministrazione dell’Unione Montana, aderendo al Progetto predisposto dal Consorzio Top-IX per conto della Provincia del VCO di ulteriore nodo dell’Internet Exchange e connessione in fibra ottica delle sedi di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e dell’Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone, ha sostenuto un costo di partecipazione pari ad € 16.000,00. Viene pertanto valutata ai fini dell’aggiudicazione del servizio l’offerta economica che l’operatore formulerà a titolo di parziale rimborso spese sostenute da parte dell’Unione Montana, con offerte in aumento sul canone base annuo di € 1.000,00.

Servizi che l’Amministrazione mette a disposizione dell’operatore

A fronte della suddetta fornitura, viene garantito all’Operatore:

- La possibilità di utilizzare per proprio uso ( limitatamente ai propri Clienti diretti, evitando cessioni di banda ad altri Operatori )  parte della capacità di trasporto del canale ottico riservata ai Comuni. Il prelievo massimo non dovrà superare  1 Gbps su ogni tratta, eliminando il rischio di saturazione. Inoltre il traffico si muove su lambda ottica dedicata per ciascun sito (una lambda ottica per ciascun sito), senza rischio di limitazioni o interferenze;

- L’autorizzazione data dai Comuni e dall’Unione Montana all’operatore, di installare sui tetti degli edifici pubblici dei “distributori” di segnale, piccole stazioni ricetrasmittenti, così come in più occasioni proposto anche dall’ANCI e UNCEM per la facilitazione della distribuzione della banda ultra larga;

- L’alimentazione elettrica delle apparecchiature;

- La richiesta delle relative autorizzazioni ove necessarie per la posa degli apparati (Es. Sovrintendenza).

Presentazione delle candidature

Per  partecipare all’Invito pubblico gli operatori  in possesso dei requisiti  dovranno far pervenire presso la sede della Unione Montana, Via De Angeli 35/A, ad Omegna (CAP 28887) entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno Mercoledì  18 Luglio  2018,  a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo recapito a mano, la propria candidatura in apposito plico chiuso, sigillato, recante il nominativo o ragione sociale e l’indirizzo del mittente, nonché il riferimento all’oggetto dell’offerta così come meglio specificato ”AVVISO PUBBLICO PER IL COLLEGAMENTO E LA GESTIONE DELLA RETE IN FIBRA OTTICA DELLE SEDI DI BAVENO, CASALE CORTE CERRO, GRAVELLONA TOCE E DELL’UNIONE MONTANA”. In caso di recapito a mano del sopracitato plico negli orari d’ufficio,  verrà rilasciata ricevuta da parte dell’addetto al protocollo della Unione Montana. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione nel tempo utile specificatamente indicato nel bando di gara.

Documenti che devono essere inseriti nel plico contenente la candidatura.

Il plico dovrà contenere:

- Offerta Economica: redatta in italiano su apposito modello (allegato A) in carta resa legale con marca da bollo di € 16,00 e sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Operatore /offerente. Detta offerta dovrà essere chiusa in apposita busta sigillata, da inserire nel sopra citato plico principale recante all’esterno la sola dicitura “Contiene offerta economica”.

- Documentazione: in separata busta sigillata, recante all’esterno la sola dicitura “Contiene documentazione” e inserita a sua volta nel plico principale, dovrà essere contenuta, a pena di esclusione, tutta la documentazione specificatamente richiesta nell’Avviso:

- dichiarazione d’impegno redatta in italiano e conforme al modello (allegato B), sottoscritta dal Legale Rappresentante. In caso di inottemperanza a quanto attestato nella dichiarazione d’impegno di cui sopra, l’operatore/offerente  risulterà automaticamente decaduto dalla aggiudicazione senza alcuna pretesa e l’  Unione Montana procederà all'aggiudicazione alla successiva ditta in graduatoria. L’ Unione Montana si riserva la facoltà di agire nei confronti della ditta decaduta per i danni subiti;

- dichiarazione sostitutiva di certificazione ed atto notorio redatta in italiano su conforme modello (allegato C), sottoscritta dal Legale Rappresentante della ditta (utilizzare il modello precompilato;

Scelta del contraente e procedura di aggiudicazione

L’aggiudicazione verrà effettuata mediante procedura aperta a favore di colui che avrà presentato offerta   più alta sull’importo posto a base di gara, con aumento  percentuale sul canone annuo base   di € 1.000,00   oltre  spese di registrazione contratto che rimangono a carico dell’aggiudicatario. Non sono ammesse offerte pari o in diminuzione.

Data, ora e luogo di celebrazione della gara

La gara, in seduta pubblica, sarà esperita il giorno   Giovedì 19  Luglio  2018  alle ore 10,00, nella sala riunioni esistente nella Sede della Unione Montana e sarà espletata dal Segretario, assistito da due testimoni. Alla stessa potranno presenziare i partecipanti alla gara e loro rappresentanti opportunamente delegati.

Altre indicazioni

L’Unione Montana si riserva di rinviare  la stipula del contratto per cause non imputabili alla stessa. L’ Unione Montana si riserva inoltre la facoltà di non procedere alla stipula del contratto e annullare la presente gara in qualsiasi momento, senza che i partecipanti possano richiedere danni o  il rimborso delle spese di partecipazione alla gara.

I modelli allegati al bando ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Copia degli stessi, sono scaricabili dal sito della Unione Montana www.umcusiomottarone.it

Responsabile del procedimento è il Dr. Marco Luigi Delsignore, cui fare riferimento per qualsiasi informazione al n. 0323 61687.

Omegna li 21.06.2018

IL SEGRETARIO DIRETTORE

F.to Dr. Marco Luigi Delsignore

Allegati:

Modello A)

Modello B)

Modello C)

MODELLO A

marca da

bollo da € 16.00

OFFERTA

Per l’individuazione di un  Operatore di telecomunicazioni   per il collegamento, la gestione, manutenzione  e l’utilizzo condiviso della fibra ottica nell’ambito del Progetto predisposto dal Consorzio Top ix di ulteriore nodo dell’Internet Exchange e connessione in fibra ottica delle sedi comunali di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e della sede dell’  Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone ad Omegna. Durata del contratto anni 6 (Sei) con possibilità di proroga.

Alla Unione Montana

Del Cusio e Del Mottarone

OMEGNA

Il sottoscritto _________________________________________________________ nato a ___________________________________________ il ________________________ e residente in _________________________ via ______________________________ n. ___ codice fiscale n. __________________________, in qualità di ________________________ dell’Impresa ________________________________________________________________ avente sede legale nel Comune di _______________________________________________ via ____________________________________________________________ n. _________ Codice Fiscale n. _______________________ P.IVA _______________________________;

ai fini dell’aggiudicazione della gara in oggetto:

DICHIARA

di offrire, il seguente aumento sull’importo posto a base di gara di € 1.000,00:

PERCENTUALE

IN NUMERI………………………………………

IN LETTERE……………………………………..

Luogo e data

________________________, lì _______________

TIMBRO E FIRMA

___________________________

Da inserire in busta sigillata rip

MODELLO B

AVVISO PUBBLICO

Per l’individuazione di un  Operatore di telecomunicazioni   per il collegamento, la gestione, manutenzione  e l’utilizzo condiviso della fibra ottica nell’ambito del Progetto predisposto dal Consorzio Top ix di ulteriore nodo dell’Internet Exchange e connessione in fibra ottica delle sedi comunali di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e della sede dell’  Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone ad Omegna. Durata del contratto anni 6 (Sei) con possibilità di proroga.

Il sottoscritto _________________________________________________________________________ nato a _________________________________________________ il __________________________________ e residente in ________________________________________ via ____________________________________ codice fiscale ________________________ in qualità di _____________________________________________ della Ditta __________________________________________________________________ avente sede legale nel Comune di _______________________________________ via ____________________________________ Codice Fiscale n. ______________________________________ P.IVA _________________________________;

c h i e d e

di partecipare alla procedura  in oggetto

d i c h i a r a

sotto la propria responsabilità

per la ditta/società da me rappresentata:

- che ha preso conoscenza delle condizioni locali, nonchè di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione della propria offerta presentata ed altresì di possedere i mezzi, l’organizzazione, la competenza e l’  attrezzatura necessaria per l’assunzione della gestione oggetto del bando;

- che accetta tutte le condizioni fissate nel bando di gara;

- che ha preso conoscenza dei rischi per la sicurezza sul lavoro connessi all’assunzione della concessione in questione;

- che si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad osservare tutte le norme e prescrizioni di legge operanti in materia in relazione ai trattamenti economici, assicurativi, di igiene e di sicurezza dei lavoratori nonché in materia di collocamento obbligatorio dei disabili;

- che si impegna a produrre tutta la documentazione necessaria e prevista per legge per la stipula del contratto ed alla sottoscrizione dello stesso nei termini e modi fissati nelle relative comunicazioni dell'amministrazione della Unione Montana;

- che prima di iniziare l’attività provvederà  all’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie;.

- la propria regolarità nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonchè in tutti gli  altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti degli Enti medesimi.

- che si dichiara consapevole, sin d'ora, che in caso di inottemperanza a tutto quanto sopra, risulterà automaticamente decaduta dall’aggiudicazione, consentendo conseguentemente l'Amministrazione della Unione Montana di procedere alla aggiudicazione  della gestione alla ditta che segue in graduatoria,  impegnandosi a risarcire all'Ente l'eventuale maggior danno recato;

- Di prendere atto che l’amministrazione potrà procedere con la revoca, l’annullamento o la sospensione del presente bando in qualsiasi momento, senza che l’offerente possa avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’amministrazione;

- Di autorizzare la Unione  Montana al trattamento dei dati riferiti al presente bando

Luogo e data ___________________, lì _______________

TIMBRO E FIRMA

MODELLO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE ED ATTO NOTORIO

ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI PER POTERE PARTECIPARE

ALLA PROCEDURA APERTA

Per l’individuazione di un  Operatore di telecomunicazioni   per il collegamento, la gestione, manutenzione  e l’utilizzo condiviso della fibra ottica nell’ambito del Progetto predisposto dal Consorzio Top ix di ulteriore nodo dell’Internet Exchange e connessione in fibra ottica delle sedi comunali di Baveno, Casale Corte Cerro, Gravellona Toce e della sede dell’  Unione Montana Del Cusio e Del Mottarone ad Omegna. Durata del contratto anni 6 (Sei) con possibilità di proroga.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________ nato a ____________________________________________ il ____________________________ e residente in ______________________________ via ___________________________________ codice fiscale _______________________________ in qualità di ___________________________ della Ditta _______________________________________________________________________ avente sede legale nel Comune di ____________________________________________________ via _____________________________________Codice Fiscale  ___________________________;

d i c h i a r a

sotto la propria responsabilità

1) - che la ditta/società che rappresenta è iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____________________________________ al n. __________ dalla data _________________, con la seguente esatta denominazione ____________________________________________________________   con sede in _________________________________ via __________________________ n. ___ e con la seguente forma giuridica: __________________________________________________

2)  che (per le società in nome collettivo) i componenti dell'impresa sono i signori (nome - cognome - luogo e data di nascita):_________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- che (per le società in accomandita semplice) gli  accomandatari  dell'impresa sono i signori (nome - cognome - luogo e  data di nascita):

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

- che nei confronti delle persone le cui generalità sono state riportate nel precedente punto ______. e dei loro conviventi (cancellare quello che non è di pertinenza), non sono state adottate misure di prevenzione e che, a propria conoscenza non è in corso, per le medesime persone, alcun procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dalla vigente legislazione.

- dichiara inoltre, che nei confronti della ditta/società  non sono stati comminati provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, dell'art. 10 ed al secondo comma dell'art. 10/quater della legge 31.5.1965 n. 575 così come modificata dalla legge 19.3.1990 n. 55.

- che ai casellari giudiziari della Procura della Repubblica di _______________________ a nome dei Sigg.ri sottoelencati (riportare i nominativi indicati nello spazio di pertinenza 2 - 3  limitatamente agli amministratori muniti di potere di rappresentanza):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

a tutt'oggi non risulta alcuna iscrizione ( oppure risulta: _________________________________ _____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________).

- che dal certificato della Camera di Commercio di _______________________ o in mancanza della Cancelleria del Tribunale di _________________________ risulta che la Società non si trova in stato di liquidazione e/o fallimento e che non ha presentato domanda di concordato nel quinquennio anteriore alla data dell'offerta.

- che la ditta/società e tutti gli amministratori della stessa non si trovano negli altri casi di esclusione dalle procedure di appalto previsti dall'art. 18 del  D.Legisl. 19.12.1991 n. 406 e dall'art. 11 del D.Legisl. 24.7.1992 n. 358.

- che non si trova nelle condizioni di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 120 e seguenti della Legge 24.11.1981 n. 689.

- di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e che non sussistono cause di divieto o di sospensione dei procedimenti indicati nell’allegato 1 del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490 nei confronti dei soci amministratori, del direttore tecnico e dei familiari degli stessi soggetti, anche di fatto conviventi;

- di non avere subito alcuna delle sanzioni amministrative accessorie previste dall’art. 21 del D.lgs.. n. 472/97 e smi per violazioni in materia di norme tributarie;

- di essere in regola con gli obblighi delle assunzioni dei disabili come risulta dalla certificazione della Provincia allegata, oppure di non essere soggetta agli obblighi previsti dalla legge sull’assunzione dei disabili.

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati forniti sono completi e veritieri.

Luogo e data

________________________, lì _________________

FIRMA

______________________________

In conformità a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, alla presente il sottoscritto firmatario allega fotocopia non autenticata del proprio documento di identità  personale.

NB cancellare le parti che non interes